Ref. MS-AJ-KR-0015-2026

DECRETO EJECUTIVO No. ______________-S

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y LA MINISTRA DE SALUD

En uso de las atribuciones que les confieren los artículos 140, incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política; 25, inciso 1); 27, inciso 1); 28, inciso 2), acápite b) de la Ley N° 6227 del 2 de mayo de 1978, "Ley General de la Administración Pública"; 1, 2, 4, 7, 49, 142, 143, 144 y 145 de la Ley N° 5395 del 30 de octubre de 1973 "Ley General de Salud"; 1, 2 y el Decreto Ejecutivo N° 43902-S “RTCR 505: 2022: Equipo y Material Biomédico. Clasificación, registro, importación, etiquetado, publicidad, vigilancia y control y los artículos 19, 19 bis, 21y 23 del Decreto Ejecutivo N° 34482-S del 3 de marzo del 2008 "Reglamento para el Registro, Clasificación, Importación y Control de Equipo y Material Biomédico".

CONSIDERANDO:

1.-Que es función del Estado velar por la protección de la salud de la población y garantizar el bienestar de los ciudadanos, la salud de la población y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, son derechos constitucionales de interés público, tutelados por el Estado.

2.-Que el Ministerio de Salud, por sus competencias constitucionales, legales y por su función de rectoría, debe velar por la salud de la población, está en la obligación de tomar las providencias necesarias para salvaguardar a los habitantes, por lo cual debe establecer normas que garanticen estándares óptimos, con el fin de cumplir con la misión que le corresponde, a fin de conducir a la articulación, fortalecimiento y modernización de las políticas, la legislación, los planes, programas y proyectos, así como a la movilización y sinergia de las fuerzas sociales, institucionales y comunitarias que impactan los determinantes de la salud de la población.

3.-Que en la actualidad la salud se interpreta como el resultado de un proceso en que el Estado realiza esfuerzos y aproximaciones hacia un nivel de bienestar general deseado.

4.-Que los equipos y materiales biomédicos son de mucha importancia para la detección y el tratamiento de las enfermedades y que su buen funcionamiento es vital para obtener de ellos el resultado esperado a efecto de favorecer la salud de las personas.

5.-Que en la producción social de la salud, el Centro Nacional de Tecnovigilancia, la Comisión Nacional de Tecnovigilancia, las Direcciones del nivel regional y local del Ministerio de Salud, los fabricantes nacionales o extranjeros, distribuidores, importadores y titulares de registro o sus representantes legales en el país, los profesionales de la salud y afines que se desempeñen a nivel público, privado o mixto, los pacientes o usuarios de equipos y materiales biomédicos en general y los centros prestadores de servicios de salud tanto públicos como privados deben asumir su responsabilidad; en este caso, el fabricante y el importador y sus representantes legales son responsables de garantizar al usuario la seguridad, eficacia y calidad del equipo y material biomédico, para que brinde, durante su vida útil, los resultados para el propósito para el que fue diseñado y el Estado es garante de verificar que estos productos y sus responsables cumplan con la normativa vigente.

6.-Que entre los esfuerzos para garantizar la seguridad, eficacia y calidad de los equipos y materiales biomédicos, el Ministerio de Salud se incorporó desde octubre del 2024 como miembro afiliado del International Medical Device Regulators Forum (IMDRF, por sus siglas en inglés) y a través de la Dirección de Regulación de Productos de Interés y Riesgo Sanitario, desde el año 2024, se ha iniciado un proceso de implementación gradual de la Guía GHTF/SG2/N54R8:2006 denominada Vigilancia posterior a la comercialización de dispositivos médicos: Guía global para  Reporte de Eventos Adversos para Dispositivos Médicos, con el fin de emplear estándares globales para la vigilancia postcomercialización, por medio del cual se comparten datos sobre seguridad, eficacia y calidad de los equipos y materiales biomédicos a nivel global y se mejoran los sistemas de vigilancia y respuesta ante problemas de seguridad, eficacia y calidad .

7.-Que es preciso adoptar las medidas destinadas a garantizar y vigilar la seguridad, eficacia y calidad de los equipos y materiales biomédicos sin afectar la libre circulación de mercancías ni el abastecimiento de los productos a nivel nacional.

8.-Que existe una amplia gama de equipos y materiales biomédicos que son herramientas requeridas para la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las personas que pueden presentar eventos o incidentes adversos durante su utilización.

9.-Que compete al Ministerio de Salud, por sus facultades delegadas por el Estado, la obligación de, proponer y aplicar medidas de salud pública y mantener informados a los usuarios, a los profesionales de la salud, a las autoridades sanitarias y a la población en general sobre el desempeño y riesgos de dichos equipos a través del Centro Nacional de Tecnovigilancia.

10.- Que la creciente complejidad tecnológica de los equipos y materiales biomédicos, así como el incremento uso en procedimientos críticos, demanda un sistema nacional de tecnovigilancia fortalecido que permita la trazabilidad, la gestión del riesgo y la respuesta oportuna ante incidentes adversos, garantizando la seguridad del paciente y la calidad de la atención, conforme a lo dispuesto en la Ley General de Salud.

11.- Que por las razones expuestas, se considera necesario y oportuno derogar el Decreto Ejecutivo Nº 39342-S, vigente desde 2015, por no contemplar los avances regulatorios internacionales ni las obligaciones derivadas de la incorporación del Ministerio de Salud como miembro afiliado del International Medical Device Regulators Forum (IMDRF) en octubre de 2024, lo que exige actualizar el marco normativo nacional para armonizar los procesos de tecnovigilancia con estándares globales, incluyendo la Guía GHTF/SG2/N54R8:2006 sobre vigilancia postcomercialización y reporte de eventos adversos.

12.-Que la reglamentación requiere de una revisión y actualización periódica para el cumplimiento de las funciones que contempla la Ley No. 5395 del 30 de octubre de 1973 “Ley General de Salud”, el presente Decreto Ejecutivo trae mejoras que benefician al administrado, incluyendo al ajuste en los plazos de notificación y en la estandarización de formularios para la notificación de eventos o incidentes adversos según las normativas internacionales así como la estandarización de la información que debe contener tanto el reporte trimestral como el reporte de alerta (advertencia), acción de campo, robo o hurto de EMB con el fin que se debe presentar ante el CNTV. Asimismo, se elimina la obligatoriedad de presentar los informes periódicos de seguridad de los EMB de acuerdo con los estándares internacionales.

13.- Que en atención al artículo 361 de la Ley N° 6227 del 2 de mayo de 1978 "Ley General de la Administración Pública", el presente Decreto Ejecutivo fue sometido a consulta pública mediante la página web del Ministerio de Salud del ** al ** de *** del 2026, dando como resultado la recepción de observaciones de ***administrados, las cuales fueron analizadas y tomadas en consideración, según oficio N°****, suscrito por ****.

14.- Que de conformidad con el artículo 12 bis del Decreto Ejecutivo Nº 37045-MP-MEIC del 22 de febrero de 2012 y su reforma “Reglamento a la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos”, la persona encargada de la Oficialía de Simplificación de Trámites del Ministerio de Salud ha completado como primer paso la sección I denominada Control Previo de Mejora Regulatoria, que conforma el formulario de Evaluación Costo Beneficio. Las respuestas brindadas en esa sección han sido todas negativas, toda vez que la propuesta no contiene trámites ni requisitos.

POR TANTO,

DECRETAN:

REGLAMENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE TECNOVIGILANCIA

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objetivo. Establecer los lineamientos del Sistema Nacional de Tecnovigilancia de todo equipo y material biomédico (EMB) para uso humano que se importe, fabrique, almacene, distribuya, comercialice y utilice en el país, con el fin de garantizar la seguridad, eficacia, calidad, a través del seguimiento continuo y de la realización de intervenciones, toma de decisiones y mejoras para prevenir los riesgos que se puedan generar.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación.  Las disposiciones del presente decreto se aplican a cada uno de los agentes que conforman el Sistema Nacional de Tecnovigilancia y a todos los equipos y materiales biomédicos para uso humano que se importan, fabrican, almacenen, distribuyan, comercializan y utilizan en el país, ya sea que cuenten con registro sanitario vigente o que cuenten con alguna autorización sanitaria.

Artículo 3.- Definiciones. Para efectos de la aplicación del presente reglamento se deben tener en cuenta las definiciones contempladas en el Decreto Ejecutivo N° 43902-S “RTCR 505: 2022: Equipo y Material Biomédico. Clasificación, registro, importación, etiquetado, publicidad, vigilancia y control, en su versión vigente, y las siguientes:

a) Amenaza grave para la salud pública: Cualquier evento o incidente adverso relacionado con el uso de un equipo y material biomédico, que presente un riesgo inminente de muerte, lesión o enfermedad grave y cuya incidencia aumente de manera inusual y significativa en un sector de la población, que requiera alguna medida correctiva para evitar padecimientos de alta frecuencia o peligrosidad.

b) Centro Nacional de Tecnovigilancia (CNTV): Es la organización dentro del Ministerio de Salud que integra las actividades que los agentes del Sistema Nacional de Tecnovigilancia realizan para reportar, recolectar, procesar y emitir la información sobre incidentes o eventos adversos asociados al uso de los equipos y materiales biomédicos para uso humano y vela por la toma de medidas correctivas y preventivas.

c) Centros Prestadores de Servicios de Salud: Son todos aquellos establecimientos que brindan, directa o indirectamente, servicios de salud a la población, incluyendo servicios de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de enfermedades o condiciones de salud, en los cuales las personas físicas o jurídicas, debidamente autorizadas o reconocidas para ello por los respectivos Colegios Profesionales en Ciencias de la Salud, actúan o prestan servicios tanto públicos como privados o mixtos.

d) Comisión Nacional de Tecnovigilancia: Es el órgano asesor técnico y científico del Centro Nacional de Tecnovigilancia en materia de seguridad, eficacia y calidad asociados al uso de los equipos y materiales biomédicos para uso humano.

e) Daño o deterioro de la salud: Perjuicio que afecta la salud de las personas, por causar lesión transitoria o permanente, enfermedad o muerte.

f) Defectos de Calidad: Cualquier característica física, química o biológica de un equipo y material biomédico que está en contra de las especificaciones definidas por el fabricante y que sirvieron de base para el otorgamiento del registro sanitario del Ministerio de Salud, o que impida que el equipo y material biomédico cumpla de manera segura y eficaz con el uso previsto durante todo su ciclo de vida.

g) Distribuidor: Persona física o jurídica, nacional o extranjera, que en nombre propio o de un tercero, se dedica a la importación, almacenamiento, comercialización y distribución de EMB en el país.

h) Equipo médico implantable: Cualquier equipo y material biomédico diseñado para ser implantado totalmente o parcialmente en el cuerpo humano o para sustituir una superficie epitelial o la superficie ocular mediante la intervención quirúrgica.

i) Error de uso: Acción u omisión que conduce a un resultado diferente del previsto por el fabricante o al esperado por el usuario. El error de uso incluye descuidos, equivocaciones y todo uso indebido que se pueda prever.

j) Establecimiento: Local con infraestructura definida abierta o cerrada, destinada a desarrollar una o varias actividades de servicios de salud; de manera permanente o temporal.

k) Evento adverso: Daño no intencionado al paciente, operador o medio ambiente que ocurre como consecuencia de la utilización de un equipo y material biomédico.

l) Evento adverso no serio: Evento no intencionado, diferente a los que pudieron haber llevado a la muerte o al deterioro serio de la salud del paciente, operador o todo aquel que se vea implicado directa o indirectamente, como consecuencia de la utilización de un equipo y material biomédico.

m) Evento adverso serio: Evento no intencionado que pudo haber llevado a la muerte o al deterioro serio de la salud del paciente, operador o todo aquel que se vea implicado directa o indirectamente, como consecuencia de la utilización de un equipo y material biomédico. Se considera como deterioro serio de la salud:

1) Enfermedad o daño que amenace la vida.

2) Daño de una función o estructura corporal.

3) Condición que requiera una intervención médica o quirúrgica de un profesional de la salud para prevenir un daño permanente de una estructura o función corporal.

4) Evento que lleve a una discapacidad.

5) Evento que necesite una hospitalización o una prolongación en la hospitalización.

6) Evento que sea el origen de una malformación congénita.

7) Aquellos eventos adversos que se consideren importantes desde el punto de vista clínico, aunque no cumplan los criterios anteriores.

n) Fallas de Funcionamiento: Mal funcionamiento o deterioro en las características y/o desempeño de un equipo y material biomédico.

ñ) Formulario de reporte de Tecnovigilancia: Formato oficial para la notificación de un evento o incidente adverso asociado al uso de los equipos y materiales biomédicos al Centro Nacional de Tecnovigilancia.

o) Gestión del riesgo: Son las acciones para la identificación, el control, la mitigación o eliminación de las fuentes de riesgo asociadas al uso de los equipos y materiales biomédicos.

p) Incidente adverso. Potencial daño no intencionado al paciente, operador o medio ambiente que ocurre como consecuencia de la utilización de un equipo y material biomédico.

q) Incidente adverso no serio: Potencial riesgo de daño no intencionado diferente a los que pudieron haber llevado a la muerte o al deterioro serio de la salud del paciente, pero que, por causa del azar o la intervención de un profesional de la salud u otra persona, o una barrera de seguridad, no generó un evento adverso.

r) Incidente adverso serio: Potencial riesgo de daño no intencionado que pudo haber llevado a la muerte o al deterioro serio de la salud del paciente, pero que, por causa del azar o la intervención de un profesional de la salud u otra persona, o una barrera de seguridad, no generó un evento adverso.

s) Informe de seguridad, eficacia y calidad de equipo y material biomédico: Documento preparado por el titular del equipo y material biomédico, cuya finalidad es actualizar la información de seguridad, eficacia y calidad del mismo, el cual debe incluir al menos el conjunto de reportes de incidentes y eventos adversos, de los que haya tenido conocimiento tanto a nivel nacional como a nivel internacional en un período definido, así como una evaluación científica del balance beneficio - riesgo del EMB.

t) Notificación espontánea: Método de tecnovigilancia basado en la identificación, comunicación y recolección de eventos o incidentes adversos, realizados por los agentes del Sistema Nacional de Tecnovigilancia al Centro Nacional de Tecnovigilancia (CNTV), a través de los formularios de reporte de tecnovigilancia definidos para cada agente.

u) Sistema Nacional de Tecnovigilancia: Es el conjunto de procesos de vigilancia postcomercialización, que deben llevar a cabo el Centro Nacional de Tecnovigilancia, la Comisión Nacional de Tecnovigilancia, las Direcciones del nivel regional y local del Ministerio de Salud, los fabricantes nacionales o extranjeros, distribuidores, importadores y titulares de registro o sus representantes legales en el país, los profesionales de la salud y afines que se desempeñen a nivel público, privado o mixto, los pacientes o usuarios de equipos y materiales biomédicos en general y los centros prestadores de servicios de salud tanto públicos como privados con el fin de recopilar información respecto a eventos e incidentes adversos que pueden ocurrir antes, durante o después del uso de los equipos y materiales biomédicos que se importen, fabriquen, almacenen, distribuyan, comercialicen y utilicen en el país, una vez que cuenten con el registro sanitario o con la autorización sanitaria correspondiente.

v) Programa de Tecnovigilancia: Conjunto de actividades, acciones o procedimientos que los agentes del Sistema Nacional de Tecnovigilancia deben implementar con el fin de asegurar un permanente seguimiento de los eventos e incidentes adversos que puedan causar los equipos y materiales biomédicos durante su uso.

w) Riesgo: Probabilidad de ocasionar un perjuicio o daño a la salud como resultado del uso de un equipo y material biomédico, asociado a la magnitud del mismo.

x) Servicios de Salud: Servicios en los que profesionales en ciencias de la salud debidamente autorizados, realizan actividades generales o especializadas de promoción de la salud, prevención, recuperación o rehabilitación de la enfermedad, ya sea en establecimientos, unidades móviles o lugares autorizados temporalmente para dicho fin. Se incluyen dentro de estos servicios los procedimientos estéticos realizados por profesionales de la salud. La atención puede ser ofrecida de forma ambulatoria o con internamiento.

y) Tecnovigilancia:  Actividad de salud pública destinada a la identificación, cuantificación, evaluación y prevención de los incidentes y eventos adversos asociados al uso de los equipos y materiales biomédicos, una vez comercializados. Incluye las actividades de gestión del riesgo para vigilar que el balance beneficio riesgo del EMB se mantenga favorable.

z) Trazabilidad; rastreabilidad: Capacidad de seguir y documentar el recorrido de un EMB desde su fabricación, su uso en el paciente y su disposición final y en caso de ser necesario, hasta su retiro del mercado o la gestión de eventos o incidentes adversos.

aa) Unidad móvil para evento temporal: Vehículo debidamente equipado y diseñado para brindar un servicio en un evento temporal.

bb) Unidad móvil para servicios de salud: Vehículo o remolque, debidamente equipado y acondicionado para brindar un servicio de salud en su interior y el cual requiere un permiso. Esta unidad móvil puede desplazarse a distintas zonas del país.

cc) Uso fuera de la indicación aprobada: Uso fuera del fin previsto como consecuencia de actos u omisiones por parte del profesional de la salud o el usuario de un equipo y material biomédico como resultado de una conducta distinta a la establecida por el fabricante.

dd) Vida útil: Duración estimada para que un equipo y material biomédico conserve sus propiedades de calidad y funcionalidad, para cumplir de forma correcta con la función para la cual fue autorizado.

CAPÍTULO II

SISTEMA NACIONAL DE TECNOVIGILANCIA

Artículo 4.- Sistema Nacional de Tecnovigilancia y su objetivo.  Es el conjunto de procesos de vigilancia postcomercialización, que deben llevar a cabo los agentes que lo integran, con el fin de recopilar información respecto a eventos e incidentes adversos que pueden ocurrir antes, durante o después del uso de los equipos y materiales biomédicos que se importen, fabriquen, almacenen, distribuyan, comercialicen y utilicen en el país, una vez que cuenten con el registro sanitario o con la autorización sanitaria correspondiente.

Dentro de estos procesos se establece el Programa Oficial de Tecnovigilancia cuyo objetivo es mantener una vigilancia permanente sobre la seguridad, calidad y eficacia de los equipos y materiales biomédicos para uso en humanos, para la toma oportuna de decisiones, con el fin de prevenir riesgos a la salud de la población.

Artículo 5.- Agentes del Sistema Nacional de Tecnovigilancia. Son los actores que conforman el Sistema Nacional de Tecnovigilancia, el cual está integrado por:

a) El Centro Nacional de Tecnovigilancia (CNTV) de la Dirección de Regulación de Productos de Interés y Riesgo Sanitario del Ministerio de Salud, que coordina el Sistema Nacional de Tecnovigilancia.

b) La Comisión Nacional de Tecnovigilancia, órgano de asesoramiento técnico y científico al CNTV, coordinada por el Centro Nacional de Tecnovigilancia.

c) Las Direcciones del nivel regional y local del Ministerio de Salud.

d) Los fabricantes nacionales o extranjeros, distribuidores, importadores y titulares de registro o sus representantes legales en el país.

e) Los profesionales de la salud y afines que se desempeñen a nivel público, privado o mixto.

f) Los pacientes o usuarios de equipos y materiales biomédicos en general.

g) Los centros prestadores de servicios de salud tanto públicos como privados.

Artículo 6.- Objetivos del Sistema Nacional de Tecnovigilancia. El Sistema Nacional de Tecnovigilancia tiene por objetivo obtener la información necesaria sobre seguridad, eficacia y calidad de equipos y materiales biomédicos de uso humano, para la toma oportuna de decisiones con el fin de prevenir riesgos a la salud de la población.

Artículo 7.- Fuentes de Información. La información sobre los riesgos asociados al equipo y material biomédico de uso humano puede proceder de las siguientes fuentes:

a) Notificación espontánea de casos individuales de eventos o incidentes adversos asociados al equipo y material biomédico de uso en humanos.

b) Estudios post-comercialización de la seguridad, calidad y eficacia de los equipos y materiales biomédicos.

c) Informes de seguridad, eficacia y calidad de los equipos y materiales biomédicos.

d) Información emitida por organismos sanitarios nacionales e internacionales.

e) Publicaciones de literatura científica.

f) Información de los estudios clínicos del equipo y material biomédico.

g) Análisis de tendencias con base en guías emitidas por organismos internacionales en materia de equipo y material biomédico, incluyendo la guía “Vigilancia posterior a la comercialización de dispositivos médicos: Guía global para Reporte de Eventos Adversos para Dispositivos Médicos” vigente de la IMDRF publicada en https://www.imdrf.org/documents/ghtf-final-documents/ghtf-study-group-2-post-market-surveillancevigilance. Dichas referencias se deben utilizar para determinar las situaciones que no deben notificarse al CNTV.

h) La investigación obtenida del análisis de la muestra o ejemplar del equipo y material biomédico implicado en un evento o incidente adverso.

i) Bases de datos sanitarias nacionales e internacionales.

j) Otras fuentes de información relacionadas con la fabricación, conservación, venta, calibración, mantenimiento, instalación, programación, distribución, dispensación, hábitos de utilización y prescripción a los usuarios del equipo y material biomédico, así como cualquier otra que pueda repercutir sobre la evaluación de los beneficios y riesgos del equipo y material biomédico.

El Centro Nacional de Tecnovigilancia establecerá los convenios necesarios con las instituciones y entidades competentes nacionales e internacionales, para facilitar el uso compartido de las fuentes de información señaladas en los incisos anteriores.

Artículo 8.- Información. La información enviada al Centro Nacional de Tecnovigilancia será de carácter oficial y confidencial y su uso se limitará exclusivamente al análisis y gestión del riesgo de los equipos y materiales biomédicos de uso humano por parte del Ministerio de Salud.

Artículo 9.- Centro Nacional del Tecnovigilancia. Se crea el Centro Nacional de Tecnovigilancia (CNTV) en el Ministerio de Salud, cuyo principal objetivo es organizar e integrar las actividades que los agentes del Sistema Nacional de Tecnovigilancia realizan para reportar, recolectar, procesar y emitir la información sobre eventos o incidentes adversos asociados al uso de los equipos y materiales biomédicos para uso humano; así como velar por el cumplimiento de medidas correctivas y preventivas.

Los reportes de tecnovigilancia serán utilizados como información para vigilar la seguridad, eficacia y calidad de los equipos y materiales biomédicos, con la finalidad de disminuir los riesgos probables en la población que utiliza los EMB una vez comercializados.

Artículo 10.- Funciones del Centro Nacional de Tecnovigilancia. Al Centro Nacional de Tecnovigilancia le corresponde:

a) Coordinar el Sistema Nacional de Tecnovigilancia.

b) Identificar, recolectar, evaluar y gestionar información sobre eventos e incidentes adversos asociados a los equipos y materiales biomédicos, remitidos por los diferentes agentes del Sistema Nacional de Tecnovigilancia.

c) Colaborar con la Dirección de Regulación de Productos de Interés y Riesgo Sanitario (DRPIRS) en verificar el cumplimiento de las disposiciones del presente reglamento por parte de los agentes del Sistema Nacional de Tecnovigilancia.

d) Establecer la vía oficial de comunicación para la notificación de eventos o incidentes adversos asociados al uso de equipo y material biomédico de uso en humanos.

e) Recibir, organizar y analizar la información de los eventos e incidentes adversos que hayan sido reportados con el uso de los equipos y materiales biomédicos.

f) Administrar la base de reportes de tecnovigilancia garantizando la confidencialidad de estos.

g) Coordinar con los fabricantes, importadores, distribuidores, titulares de registro y sus representantes legales, así como con los laboratorios de las diferentes universidades, centros e institutos de investigación o metrológicos, quienes servirán como apoyo para los ensayos y análisis que se requieran para la investigación de los eventos o incidentes adversos reportados.

h) Desarrollar actividades de promoción y formación con todos los agentes del Sistema Nacional de Tecnovigilancia en relación con la identificación y reporte de los eventos o incidentes adversos asociados al uso de los equipos y materiales biomédicos.

i) Realizar el seguimiento de los reportes de eventos o incidentes adversos y los reportes trimestrales de los fabricantes, importadores, distribuidores, titulares de registro y sus representantes legales, así como la información emitida por los organismos sanitarios nacionales e internacionales en relación con los equipos y materiales biomédicos de uso humano que se comercializan en el país.

j) Colaborar con la Dirección de Regulación de Productos de Interés y Riesgo Sanitario en la gestión y aplicación de las medidas especiales establecidas en la Ley General de Salud, así como cualquier otra medida aplicable.

k) Emitir recomendaciones para prevenir y minimizar los riesgos asociados a la utilización de los EMB.

l) Comunicar a la Dirección de Regulación de Productos de Interés y Riesgo Sanitario toda información de seguridad, calidad y eficacia de los EMB detectada durante los análisis realizados.

m) Generar y divulgar información sobre tecnovigilancia a los usuarios y a los profesionales de la salud a través de alertas o advertencias sanitarias nacionales, notas informativas, boletines u otras formas de comunicación.

n) Establecer relaciones con organismos nacionales e internacionales en materia de tecnovigilancia.

ñ) Efectuar las acciones de capacitación y coordinación necesarias con los niveles de gestión regionales y locales del Ministerio de Salud de acuerdo con los mecanismos de comunicación institucional establecidos.

o) Trabajar en forma articulada con programas de salud pública, de forma tal que las notificaciones de eventos e incidentes adversos detectados a través de esos programas sean notificadas al CNTV para su evaluación.

p) Solicitar el informe de seguridad, eficacia y calidad del equipo y material biomédico en los casos que el CNTV considere, cuando por cuestiones de riesgo, se determine la necesidad de su presentación.

q) Ejercer la coordinación de la Comisión Nacional de Tecnovigilancia y gestionar a través de la Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario las recomendaciones de la Comisión Nacional de Tecnovigilancia.

r) Toda otra acción necesaria para cumplir con su cometido en el marco jurídico propio de las competencias aquí establecidas.

Artículo 11.- De la Comisión Nacional de Tecnovigilancia. Créase la Comisión Nacional de Tecnovigilancia cuyo objetivo es asesor técnicamente al Centro Nacional de Tecnovigilancia .Dicha Comisión, será coordinada por la Dirección de Regulación de Productos de Interés y de Riesgo Sanitario.

Artículo 12.- Integración de la Comisión.  La Comisión estará integrada por once titulares y sus respectivos suplentes, profesionales de la salud con experiencia en la evaluación de la relación riesgo-beneficio de los EMB, como a continuación se indica:

a) Dos representantes del Centro Nacional de Tecnovigilancia, funcionarios del Ministerio de Salud, uno de los cuales fungirá como coordinador de la Comisión y tendrá la función de presidir las sesiones. El otro representante estará a cargo de la secretaría de dicha Comisión.

b)  Un representante de la Unidad de Registros del Ministerio de Salud, del área de EMB.

c) Un representante de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) del Comité Institucional de Tecnovigilancia.

d) Un representante del Instituto Nacional de Seguros (INS) del Área de Gestión de Equipos y Materiales Biomédicos.

e) Un representante agremiado de los Colegios Profesionales de Médicos y Cirujanos, Enfermeras, Farmacéuticos, Microbiólogos, Cirujanos Dentistas y de Terapia Física, nombrados por las juntas directivas de los respectivos colegios profesionales.

Todos los miembros titulares y suplentes deben tener competencia técnica en temas de Equipo y Material Biomédico y tecnovigilancia.

La Dirección de Regulación de Productos de Interés y Riesgo Sanitario deberá proveer un recurso secretarial que apoye dicha comisión.

Artículo 13.- De los miembros: La Comisión será presidida por uno de los miembros representantes de la Dirección de Regulación de Productos de Interés y Riesgo Sanitario. Cada representante tendrá su respectivo suplente, quien asumirá ante ausencia del representante titular.

El Despacho Ministerial conformará la Comisión previa consulta a los directores de las instancias técnicas indicadas en el apartado anterior. Las personas designadas permanecerán en sus cargos por el periodo de tres años, pudiendo ser reelectas o removidas por el Despacho Ministerial.

La Comisión debe tener el apoyo de una secretaria u oficinista para el cabal cumplimiento de la normativa establecida por Archivo Documental y Auditoría Institucional, dicho recurso lo brindará la Dirección de Regulación de Productos de Interés y Riesgo Sanitario.

Artículo 14.- Acuerdo de confidencialidad: Los miembros de la Comisión deberán firmar un acuerdo de confidencialidad a efectos de garantizar mantener la confidencialidad y la no divulgación de los casos a los que tengan acceso por su participación en esta comisión, a través de la firma de un documento legalmente vinculante.

Artículo 15.-De las funciones de la Comisión Nacional de Tecnovigilancia. Son funciones de la Comisión Nacional de Tecnovigilancia:

a) Analizar la información sobre seguridad, calidad y eficacia de los equipos y materiales biomédicos remitida por el CNTV de manera que se mantenga una adecuada relación beneficio-riesgo de los equipos y materiales biomédicos.

b) Proponer al CNTV las medidas necesarias para minimizar los riesgos asociados al uso de equipos y materiales biomédicos de los casos analizados en las sesiones.

c) Conformar subcomisiones de expertos para el análisis de la información sobre seguridad, calidad y eficacia para casos específicos de equipos y materiales biomédicos de uso en humanos comercializados en el país.

d) Dar seguimiento al trabajo de las subcomisiones de expertos y recomendar al CNTV, las medidas que correspondan, conforme al informe rendido por dichas subcomisiones.

Artículo 16.- De los asesores técnicos invitados a la Comisión Nacional de Tecnovigilancia. La Comisión Nacional de Tecnovigilancia queda facultada para invitar a las sesiones a los asesores técnicos que se considere pertinentes. Todos los asesores técnicos invitados deben comprometerse a mantener la confidencialidad y la no divulgación de los casos a los que tengan acceso por su participación en esta comisión, a través de la firma de un documento legalmente vinculante.

Artículo 17.- De las sesiones de la Comisión Nacional de Tecnovigilancia. La Comisión Nacional de Tecnovigilancia sesionará presencial o virtualmente, según consenso de los miembros, ordinariamente en forma cuatrimestral y extraordinariamente cada vez que sea convocada por el coordinador. El quórum para sesionar válidamente será de la mitad más uno de sus integrantes y los acuerdos serán adoptados por mayoría absoluta de los miembros presentes.

Si no hubiere quórum, esta comisión podrá sesionar válidamente en segunda convocatoria una hora después de la señalada para la primera, salvo casos de urgencia, conforme a la opinión del coordinador en que podrá sesionar después de media hora y para ello será suficiente la asistencia de tres de sus miembros.

La Comisión Nacional de Tecnovigilancia podrá sesionar en forma virtual, cuando así lo acuerde, como parte de su posibilidad facultativa y se realizará conforme a las disposiciones que al efecto establece el artículo 52 de la Ley Nº 6227 del 2 de mayo de 1978, “Ley General de la Administración Pública”.

El coordinador de la comisión realizará la convocatoria a sesiones presenciales o virtuales por medio de oficio o correo electrónico con no menos de 24 horas de antelación.

El registro de la asistencia a sesiones presenciales o virtuales se realizará mediante un formato acordado por la Comisión. En caso de que uno de sus miembros no pueda asistir a alguna sesión debe mediar una justificación la cual deberá ser informada a la Comisión.

Toda sesión presencial o virtual deberá cumplir con lo indicado en la Ley N° 6227 del 2 de mayo de 1978, denominada “Ley General de la Administración Pública”, en lo referente a órganos colegiados, así como los lineamientos emitidos por el Órgano Rector del Sistema Nacional de Archivo.

Las sesiones deberán grabarse en audio y video y ser respaldadas en un medio digital que garantice su integridad y archivo de conformidad con la legislación vigente. Será obligación de todos los miembros del cuerpo colegiado verificar que se realice la grabación de la sesión.

Artículo 18.- Actas. De cada sesión de la Comisión se levantará un acta, que incluirá el nombre de las personas asistentes, el lugar y el tiempo en que se celebró la reunión, la transcripción literal de todas las intervenciones efectuadas, la forma y el resultado de la votación y el contenido de los acuerdos.

Las actas se aprobarán en la siguiente sesión ordinaria. Antes de esa aprobación carecerán de firmeza los acuerdos tomados en la respectiva sesión, a menos que los miembros presentes acuerden su firmeza por votación de dos tercios de la totalidad de los miembros de la Comisión.

Las actas serán firmadas por el coordinador, el secretario y por aquellos miembros que hubieran hecho constar su voto disidente.

Artículo 19.-Período de nombramiento. Las personas representantes señaladas en el artículo 12 incisos b), c) y d) del presente reglamento serán nombrados por un período de tres años, sin perjuicio de que sean designados nuevamente.

Artículo 20.- Del acceso a las sesiones de la Comisión Nacional de Tecnovigilancia. Las sesiones de la Comisión Nacional de Tecnovigilancia serán siempre privadas, pero ésta podrá disponer, acordándolo así por unanimidad de sus miembros presentes, que tenga acceso a ella el público en general, o bien personas que puedan contribuir con su gestión, concediéndoles o no el derecho de participar en las deliberaciones con voz, pero sin voto.

Artículo 21.- De la aprobación de las actas de la Comisión Nacional de Tecnovigilancia. Las actas se aprobarán de acuerdo con lo señalado en el artículo 56 de la de la Ley Nº 6227 del 2 de mayo de 1978, “Ley General de la Administración Pública.”

De cada sesión de la Comisión se levantará un acta, que incluirá el nombre de las personas asistentes, el lugar y el tiempo en que se celebró la reunión, la transcripción literal de todas las intervenciones efectuadas, la forma y el resultado de la votación y el contenido de los acuerdos.  Las actas se aprobarán en la siguiente sesión ordinaria. Antes de esa aprobación carecerán de firmeza los acuerdos tomados en la respectiva sesión, a menos que los miembros presentes acuerden su firmeza por votación de dos tercios de la totalidad de los miembros de la Comisión. Las actas serán firmadas por el presidente, el secretario y por aquellos miembros que hubieran hecho constar su voto disidente.

Artículo 22.- Funciones del coordinador: Serán funciones de la persona que ejerza la coordinación, las siguientes:

- Presidir las sesiones.

- Velar por el cumplimiento de las funciones de la Comisión.

- Convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias y confeccionar el orden del día.

- Firmar los oficios de transcripción de acuerdos.

- Firmar los recursos de revocatoria.

- Firmar los documentos y oficios para actores internos y externos.

- Firmar los informes.

Artículo 23.-Funciones de/la Secretario/a: Serán funciones de la persona que ejerza la secretaría, las siguientes:

- Levantar las actas de las sesiones.

- Confeccionar los oficios de transcripción de acuerdos.

- Comunicar los acuerdos.

- Mantener los expedientes al día y foliados en orden cronológico.

- Confeccionar y comunicar los informes y resoluciones requeridos.

- Enviar lo oficios.

Artículo 24.- Nombramiento de las subcomisiones de expertos. La Comisión Nacional de Tecnovigilancia conformará las subcomisiones de expertos, designará a los integrantes, determinará las funciones que deberán realizar y nombrará a la persona coordinadora.

Artículo 25.- Informe de las subcomisiones de expertos.  Las subcomisiones deberán brindar un informe a la Comisión Nacional de Tecnovigilancia sobre el trabajo realizado, en el plazo y forma en que la comisión determine al efecto.

Artículo 26.-Funciones del Nivel Regional del Ministerio de Salud dentro del Sistema Nacional de Tecnovigilancia. A las Direcciones Regionales de Rectoría de la Salud les corresponde:

a) Apoyar la gestión que realiza el Área Rectora de Salud, en materia de Tecnovigilancia.

b) Designar a un profesional con competencia técnica que será el responsable y el punto de contacto con el CNTV en materia de Tecnovigilancia.

c) Recibir los reportes de eventos e incidentes adversos asociados a los equipos y materiales biomédicos y trasladarlos al Centro Nacional de Tecnovigilancia.

d) Coordinar con el nivel central el desarrollo de actividades de promoción y formación con todos los agentes del nivel local de Tecnovigilancia, en relación con la identificación y reporte de los incidentes y eventos adversos asociados a los equipos y materiales biomédicos de uso en humanos.

e) Mantenerse informado sobre las alertas sanitarias, boletines, notas informativas, así como cualquier otra información de seguridad, calidad y eficacia generada por el CNTV y divulgar las mismas.

f) Dar seguimiento a las medidas sanitarias emitidas por la Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario en materia de Tecnovigilancia en sus Áreas Rectoras de Salud.

Artículo 27.-Funciones del Nivel Local del Ministerio de Salud dentro del Sistema Nacional de Tecnovigilancia. A las Direcciones de las Áreas Rectoras de Salud les corresponde:

a) Apoyar al Sistema Nacional de Tecnovigilancia desde su Área Rectora de Salud.

b) Recibir los reportes de eventos e incidentes adversos asociados a los equipos y materiales biomédicos y trasladar la información al Centro Nacional de Tecnovigilancia con copia Dirección Regional de Rectoría de la Salud correspondiente.

c) Identificar y recolectar información sobre eventos o incidentes adversos asociados a los equipos y materiales biomédicos.

d) Coordinar con el Nivel Regional actividades de promoción y formación con todos los agentes del SNFV que se encuentran dentro del área de atracción del correspondiente nivel local de Tecnovigilancia, en relación con la identificación y reporte de los incidentes y eventos adversos asociados a los equipos y materiales biomédicos de uso en humanos.

e) Mantenerse informado sobre las alertas sanitarias, boletines, notas informativas, así como cualquier otra información de seguridad, calidad y eficacia generada por el CNTV y divulgar las mismas.

Artículo 28.-Obligaciones de los fabricantes, importadores, distribuidores, titulares de registro y los representantes legales de equipos y materiales biomédicos de uso en humanos dentro del Sistema Nacional de Tecnovigilancia.

a) Diseñar e implementar una Unidad de Tecnovigilancia que cuente con un Programa de Tecnovigilancia, que asegure un seguimiento continuo de los eventos e incidentes adversos relacionados con los EMB.

b) Designar un encargado y a un suplente del Programa de Tecnovigilancia, ambos con competencia técnica en la materia.  La designación del encargado y su suplente deberá ser notificada, ya sea en forma física o firmada de manera digital mediante una firma válida en Costa Rica al CNTV con los nombres, calidades y datos de contacto. En caso de que el encargado titular y el suplente no residan en Costa Rica, se debe designar un contacto local; la designación debe notificarse al CNTV y debe incluir las calidades y datos de contacto de esta persona. Cualquier cambio en las designaciones indicadas en este numeral deberá notificarse al CNTV indicando las fechas en que se hacen efectivos los cambios.

c) Disponer de un organigrama actualizado en el que se refleje la relación jerárquica entre la Unidad de Tecnovigilancia con el resto de los departamentos de la organización.

d) Proveer los recursos humanos y materiales necesarios para que la Unidad de Tecnovigilancia lleve a cabo de manera adecuada sus responsabilidades.

e) Garantizar que el encargado y su suplente reciban la información y capacitación necesaria en materia de tecnovigilancia.

f) Garantizar que todo el personal que trabaja en la empresa tenga conocimiento en materia de TV.

g) Establecer un sistema de archivo que permita conservar adecuadamente toda la documentación relacionada con las responsabilidades y actividades de TV por un período de 5 años o un año después de la fecha de vencimiento del producto, lo que implique un período de tiempo mayor. Las responsabilidades en la gestión del archivo deben estar definidas por escrito.

h) El titular de registro debe contar con un programa de trazabilidad que permita dar seguimiento al EMB a lo largo de su cadena de importación, fabricación, almacenamiento, distribución, comercialización, suministro y uso. Este programa debe estar disponible para consulta por parte del CNTV cuando así se requiera.

i) Establecer un programa de auditorías internas, con el fin de garantizar que el Programa de Tecnovigilancia cumpla con lo establecido en el presente reglamento. La autoinspección debe efectuarse en forma regular por lo menos una vez al año.

j) Responder en un plazo máximo de 10 días hábiles a cualquier solicitud de información de la Dirección de Regulación de Productos de Interés y Riesgo Sanitario (DRPIRS) en materia de seguridad y calidad de EMB.

k) Enviar al CNTV cualquier información relacionada con la seguridad, calidad y eficacia de los EMB.

l) Contar con información de calidad y seguridad, tanto nacional como internacional de los EMB de los cuales sea titular del producto o representa legal, la cual puede ser solicitada por la DRPIRS en caso de que sea requerido

m) Remitir al CNTV los informes de seguridad y calidad de equipo y material biomédico, cuando por cuestiones de riesgo el CNTV determine la necesidad de su presentación.

n) El titular del registro sanitario del equipo y material biomédico o su representante legal en Costa Rica puede consultar con el usuario del equipo y material biomédico sobre el evento o incidente en particular durante el proceso de la investigación o en caso de ser necesario y que sea posible, puede requerir el equipo y material biomédico relacionado con el evento o incidente o su envase, con el propósito de tener información para definir si el evento o incidente debe ser notificado o no al CNTV conforme a los criterios para la notificación. En caso de que reciba la muestra o ejemplar del producto o su envase, debe dejar constancia escrita de dicha entrega.

Artículo 29.- Requisitos, obligaciones y responsabilidades del encargado del programa de tecnovigilancia designado por los fabricantes, importadores, distribuidores, titulares de registro y los representantes legales de equipos y materiales biomédicos de uso en humanos. El encargado del programa de Tecnovigilancia (TV) debe cumplir con los siguientes requisitos, obligaciones y responsabilidades:

a) Reportar al CNTV, mediante el formulario oficial denominado Fabricantes, importadores, distribuidores, titulares de registro y / o representante legal de EMB: formulario de reporte de evento o incidente serio (grave) con el uso de Equipo y Material Biomédico (EMB) (Anexo Nº1), toda notificación inicial de los eventos o incidentes adversos serios en un plazo máximo de 72 horas, a partir de que se tiene conocimiento del evento o incidente.  Durante el plazo de reporte se debe iniciar una evaluación de los equipos y materiales biomédicos involucrados para la toma de medidas y acciones. Los resultados de dicha evaluación deben ser enviados al CNTV, una vez finalizada la investigación.  Lo anterior, sin perjuicio de que el CNTV pueda iniciar una investigación propia si lo considera pertinente o solicitar más información al encargado de TV, al centro prestador de servicio de salud o a quién considere pertinente hasta el cierre de esta.

b) Garantizar el seguimiento, la evolución y el desenlace de cada caso individual de sospecha de evento o incidente serio, asegurando haber realizado al menos 3 intentos de contacto al notificador, los cuales deben quedar documentados.

En caso de haber realizado los 3 seguimientos, sin haber logrado obtener información, se debe notificar al CNTV.

La información de seguimiento adicional que se reciba quedará registrada y fechada junto con la información inicial y debe remitirse también al CNTV.

El CNTV podrá solicitar el seguimiento de un evento o incidente serio o información adicional cuando lo considere pertinente.

c) Asegurar que, para cualquier evento o incidente serio, se recopile toda la información necesaria o en caso contrario realizar las gestiones necesarias para completarla.

d) Llevar un registro detallado, ya sea físico o digital, que incluya toda la información contenida en el Formulario de Notificación de eventos y/o incidentes adversos. Cualquier información recibida relacionada con el incidente o evento adverso, incluyendo la verbal, debe ser documentada y archivada.

e) Comunicar al CNTV, dentro de los 10 días hábiles contados a partir de que se tiene conocimiento, las alertas o advertencias sanitarias tanto nacionales como internacionales que estén asociadas a los equipos y materiales biomédicos que comercializa o comercializó en el país y que puedan encontrarse en uso. Lo anterior mediante el formulario denominado formulario de reporte de alerta (advertencia), acción de campo, robo o hurto de Equipo y Material Biomédico (EMB) (Anexo Nº 4). En caso de que el EMB cuente con registro sanitario, pero no se comercializa en el país, se debe comunicar al CNTV.

f) Realizar las acciones preventivas y correctivas que sean requeridas y las que le sean ordenadas por el CNTV para los equipos y materiales biomédicos de uso en humanos.

g) Enviar al CNTV un reporte trimestral que contenga toda la información de los eventos e incidentes adversos no serios, conforme a los establecido en el artículo N° 36 del presente reglamento.

h) Comunicar al CNTV, el retiro parcial o total del mercado de los EMB según lo estipulado en el Decreto Ejecutivo Nº 43896-S. Reglamento para el retiro del comercio o de la circulación de productos de interés sanitario, en su versión vigente. Se debe indicar en el Formulario de notificación de retiro voluntario de mercado de productos de interés sanitario en la sección d) Riesgo para la salud humana, además de lo descrito en esta sección, el listado de los eventos adversos serios reportados con el EMB, tanto a nivel nacional como internacional, en relación con el riesgo que motivó el retiro del mercado.

Los retiros de EMB por causas diferentes a la seguridad, calidad y eficacia del producto no deben ser reportados al CNTV. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones que pueda tomar la Autoridad competente dentro de la inspección, vigilancia y control de los EMB.

i) Comunicar al CNTV, dentro de los 10 días hábiles posteriores a su conocimiento, toda acción de campo relacionada con la seguridad, calidad o eficacia de Equipos y Materiales Biomédicos (EMB), ya sea a nivel nacional o internacional. Esta comunicación debe realizarse mediante el “Formulario de reporte de alerta (advertencia), acción de campo, robo o hurto de EMB” (Anexo N.º 4), y aplica a aquellos EMB que cuenten con registro sanitario vigente en el país o con la autorización sanitaria correspondiente.

Una vez concluida la investigación respectiva, se deberá remitir al CNTV el informe final correspondiente, el cual debe incluir, pero no limitarse a:

1) Aclaración inicial: indicar si el producto retirado se encuentra registrado en Costa Rica y si se distribuyó en el mercado nacional, los modelos o números de catálogo y los números de serie o lote a los que se refieren las comunicaciones; en caso afirmativo, deben aportar la información de los incisos (b) al (i) para los EMB con sus respectivos números de registro sanitario. Es importante aclarar, que en caso de que en ese momento no se encuentre comercializado en nuestro país el EMB, esta información se debe notificar al CNTV, indicando el período en el cual estuvo disponible en el mercado, así como el correspondiente modelo / serie / lote o bien indicar que el EMB no se ha comercializado en el país. Datos de cada lote involucrado: indicar número de lote, fecha de expira, tamaño del lote, número de unidades afectadas y a qué nivel del mercado se encuentra (distribuidor, punto de venta y/o consumidor).

2) Rastreabilidad de los lotes involucrados a nivel nacional: indicar la cantidad distribuida al momento de la notificación al Ministerio de Salud con el detalle de la fecha de entrega, cantidad de cada lote y nombre de los clientes.

3) Conciliación entre unidades distribuidas y unidades retiradas: Comparación entre las unidades de los lotes involucrados que fueron comercializadas o circuladas y las que fueron recuperadas del mismo.

4) Motivo del retiro: describir de forma detallada el problema, defecto o situación que origina la aplicación del retiro y aclarar si al momento de la notificación al Ministerio de Salud ya se han identificado o confirmado las causas del problema, las cuales deberán ser explicadas.

5) Medidas correctivas y preventivas llevadas a cabo a nivel nacional: incluir el cronograma de retiro, de manera que incluya las fechas y personas responsables de cada actividad necesaria para el retiro del mercado.

6) Disposición final del EMB: describir la forma en que se dispondrá del EMB después del retiro del mercado. En el caso de destrucción o devolución, se debe aportar la evidencia respectiva, incluyendo el acta emitida por la empresa que efectuó la destrucción. El CNTV podrá solicitar que se comunique, al correo drpirs.tecnovigilancia@misalud.go.cr, la fecha, hora y lugar donde se realizará la destrucción del EMB, a fin de que se realice o se coordine el acompañamiento del o de los funcionarios del Ministerio de Salud, según se considere necesario.

7) Reporte de eventos o incidentes adversos: indicar el listado de los eventos adversos serios reportados con el EMB, tanto a nivel nacional como internacional, en relación con el riesgo que motivó el retiro del mercado.

8) Lista de países donde se ha retirado o se vaya a retirar el producto o donde se haya tomado acciones de campo.

9) Cualquier información adicional al respecto.

Los acciones de campo por causas diferentes a la seguridad, calidad y eficacia del producto no deben ser reportados al CNTV. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones que pueda tomar la DRPIRS dentro de la inspección, vigilancia y control de los EMB.

j) Comunicar al CNTV, dentro de los 10 días hábiles contados a partir de que se tiene conocimiento, cualquier robo o hurto de equipos y materiales biomédicos. Lo anterior mediante el formulario denominado formulario de reporte de alerta (advertencia), acción de campo, robo o hurto de Equipo y Material Biomédico (EMB) (Anexo Nº 4). En caso de hurto o robo de los EMB que no requieran registro sanitario según la normativa vigente o aquellos que cuenten con la autorización sanitaria, también deben ser comunicados al CNTV.

k) Resguardar la confidencialidad de las notificaciones realizadas y recibidas.

l) Responder en un plazo máximo de 10 días hábiles a cualquier solicitud de información del CNTV en materia de seguridad, calidad y eficacia de los EMB que se comercializan.

m) Colaborar en caso requerido, en calidad de experto con el CNTV, en la investigación y evaluación de seguridad, eficacia y calidad de los equipos y materiales biomédicos que se comercializan.

n) Realizar junto con el titular del producto o representa legal o quién este haya designado según los acuerdos y contratos en materia de TV, la investigación y evaluación de los eventos e incidentes de los EMB de los cuales son responsables y esta evaluación deberá ser enviada al CNTV cuando sea solicitada. Lo anterior, sin perjuicio de que el CNTV pueda iniciar una investigación propia si lo considera pertinente o solicitar más información de la investigación realizada por el titular de registro sanitario hasta el cierre de esta.

o) El encargado de TV deberá informar al CNTV cuando se presente un incremento en la tendencia de aparición de los eventos o incidentes adversos relacionados con dispositivos médicos.

p) Realizar un seguimiento de la bibliografía científica mundial, con el fin de identificar los casos publicados de eventos o incidentes adversos relacionados al uso de un EMB que sea parte del Programa de Tecnovigilancia bajo su responsabilidad. Dicha información se emplea para la detección de señales y preparación de los informes periódicos de seguridad en caso de ser requerido.

q) En caso de tener conocimiento de un evento o incidente adverso relacionado con EMB que no sean propios de su industria, informa al titular de registro ese producto.

Artículo 30.-Acuerdos en materia de Tecnovigilancia. Los acuerdos en materia de Tecnovigilancia deben cumplir las siguientes condiciones:

a) El titular de registro puede subcontratar o transferir alguna de las actividades derivadas de las obligaciones y responsabilidades en TV señaladas en los artículos 28 y 29 de este reglamento. Sin embargo, el titular de registro es el responsable final en materia de TV de los EMB de los cuales es titular.

b) Debe existir un documento legal formalizado con terceros en el caso de utilización de proveedores de servicios externos para la realización de las actividades de Tecnovigilancia; el cual debe incluir una descripción detallada de las actividades de TV asignadas a cada parte. Debe quedar claro a cuál parte le corresponde intercambiar información con el Ministerio de Salud. Las actividades no mencionadas en el documento legal serán responsabilidad del titular del producto o representa legal. Estos documentos deben estar firmados y fechados por los representantes de ambas partes.

c) El titular de registro deberá asegurar que el encargado de TV esté involucrado en la preparación o revisión de dichos acuerdos para verificar que las responsabilidades de TV estén cubiertas. Debe quedar documentado que el encargado de TV conoce el contenido de dicho acuerdo. El titular del producto o representa legal debe establecer un mecanismo de revisión periódica y actualización de los acuerdos existentes.

Artículo 31.-Obligaciones de los profesionales en Ciencias de la salud y afines. Las obligaciones de los Profesionales en Ciencias de la Salud son las siguientes:

a) Participar activamente del SNTV para lograr identificar y reportar de forma efectiva y oportuna toda la información referente a los eventos e incidentes adversos de los equipos y materiales biomédicos de uso humano.

b) Notificar al CNTV los eventos o incidentes adversos serios, a través del formulario oficial, en un plazo máximo de 72 horas, a partir de que se tenga conocimiento de estos. Durante el plazo de reporte se debe iniciar una evaluación de los equipos y materiales biomédicos involucrados para la toma de medidas y acciones. Los resultados de dicha evaluación deben ser enviados al CNTV, una vez finalizada la investigación.  Esta notificación debe realizarse mediante el formulario oficial denominado Centros prestadores de servicios de salud y profesionales de la salud y afines: Formulario de reporte de evento y/o incidente adverso serio o no serio con el uso de Equipo y Material Biomédico (EMB) (Anexo Nº 2 de este reglamento) suministrando toda la información disponible. Lo anterior, sin perjuicio de que el CNTV pueda iniciar una investigación propia si lo considera pertinente o solicitar más información al encargado de TV, establecimiento de salud y afines hasta el cierre de esta.

c) Notificar al CNTV los eventos o incidentes adversos no serios, a través del formulario oficial, en un plazo máximo de 10 días hábiles, a partir de que se tenga conocimiento de estos. Durante el plazo de reporte se debe iniciar una evaluación de los equipos y materiales biomédicos involucrados para la toma de medidas y acciones. Los resultados de dicha evaluación deben ser enviados al CNTV, una vez finalizada la investigación.  Esta notificación debe realizarse mediante el formulario oficial denominado Centros prestadores de servicios de salud y profesionales de la salud y afines: Formulario de reporte de evento y/o incidente adverso serio o no serio con el uso de Equipo y Material Biomédico (EMB) (Anexo Nº 2 de este reglamento) suministrando toda la información disponible. Lo anterior, sin perjuicio de que el CNTV pueda iniciar una investigación propia si lo considera pertinente o solicitar más información al encargado de TV, establecimiento de salud y afines hasta el cierre de esta.

d) Conservar toda la documentación relativa a los eventos y/o incidentes adversos asociados a EMB, con el fin de completar o realizar el seguimiento, en caso necesario.

e) Resguardar la confidencialidad de las notificaciones realizadas al CNTV.

f) Cooperar con el Centro Nacional de Tecnovigilancia, proporcionando la información necesaria que éste les soliciten para ampliar o completar la información sobre los eventos y/o incidentes adversos.

g) Responder a las solicitudes de información que le realice el CNTV.

h) Participar en las reuniones, capacitaciones y otras actividades que el CNTV programe.

i) Mantenerse actualizado sobre los datos de seguridad relativos a los EMB que habitualmente utilicen.

j) Colaborar, en caso necesario, en calidad de expertos con el CNTV en la evaluación de los problemas de seguridad, calidad y eficacia de los EMB.

k) Facilitar al titular del producto o representa legal del equipo y material biomédico o su representante legal en Costa Rica o a quién él indique, las muestras de los EMB, cuando sea requerido y siempre que esto sea posible, relacionados con los eventos o incidentes con el fin verificar la funcionalidad del producto y determinar si ha existido algún mal funcionamiento que pudiera haber originado el evento o incidente.

Artículo 32.-Centros prestadores de Servicios de Salud. El Director Médico de cada Centro Prestador de Servicio de Salud debe cumplir con las siguientes obligaciones y responsabilidades:

a) Velar por el diseño e implementación del Programa de Tecnovigilancia, que asegure una oportuna detección y permanente seguimiento de los eventos e incidentes adversos que puedan generar los equipos y materiales biomédicos.

b) Designar un encargado y un suplente del Programa de Tecnovigilancia, ambos profesionales de la salud o con formación académica afín a la industria de equipo y material biomédico, capacitados y con competencia técnica en tecnovigilancia. Tal designación se debe comunicar al CNTV, ya sea en forma física o firmada de manera digital mediante una firma válida en Costa Rica, con los nombres, calidades y datos de contacto del encargado y el suplente. En caso de que se realice algún cambio de encargado o suplente, este se debe notificar al CNTV.

c) Facilitar al encargado de TV los recursos humanos y materiales necesarios para llevar a cabo de manera adecuada sus responsabilidades.

d) Proveer al personal asignado la información, entrenamiento y capacitación en materia de tecnovigilancia.

Artículo 33.- El encargado de TV de los centros prestadores de servicios de salud. Los requisitos, obligaciones y responsabilidades de los encargados de TV de los centros prestadores de servicios de salud son las siguientes:

a) Diseñar e implementar el programa de tecnovigilancia dentro de su centro prestador de servicios de salud, el cual debe contar con la aprobación formal del Director Médico.

b) Recibir las notificaciones de eventos e incidentes adversos generadas dentro del centro prestador de servicios de salud con el único fin de ser remitidas al CNTV, en los plazos establecidos.

c) Notificar al CNTV los eventos o incidentes adversos serios en un plazo máximo de 72 horas, a partir de que se tenga conocimiento de estos. Durante el plazo de reporte se debe iniciar una evaluación de los equipos y materiales biomédicos involucrados para la toma de medidas y acciones. Los resultados de dicha evaluación deben ser enviados al CNTV, una vez finalizada la investigación.  Esta notificación debe realizarse mediante el formulario oficial denominado Centros prestadores de servicios de salud y profesionales de la salud y afines: Formulario de reporte de evento y/o incidente adverso serio o no serio con el uso de Equipo y Material Biomédico (EMB) (Anexo Nº 2 de este reglamento) suministrando toda la información disponible. Lo anterior, sin perjuicio de que el CNTV pueda iniciar una investigación propia si lo considera pertinente o solicitar mayor información al responsable de TV, centro prestador de servicios de salud hasta el cierre de la misma.

d) Notificar al CNTV los eventos o incidentes adversos no serios, en un plazo máximo de 10 días hábiles, a partir de que se tenga conocimiento de los mismos. Durante el plazo de reporte se debe iniciar una evaluación de los equipos y materiales biomédicos involucrados para la toma de medidas y acciones. Los resultados de dicha evaluación deben ser enviados al CNTV, una vez finalizada la investigación.  Esta notificación debe realizarse mediante el formulario oficial denominado Centros prestadores de servicios de salud y profesionales de la salud y afines: Formulario de reporte de evento y/o incidente adverso serio o no serio con el uso de Equipo y Material Biomédico (EMB) (Anexo Nº 2 de este reglamento) suministrando toda la información disponible. Lo anterior, sin perjuicio de que el CNTV pueda iniciar una investigación propia si lo considera pertinente o solicitar mayor información al responsable de TV, centro prestador de servicios de salud hasta el cierre de la misma.

e) Ejecutar las acciones preventivas y correctivas que sean requeridas por la DRPIRS o el CNTV en materia de seguridad, calidad y eficacia de EMB.

f) Gestionar toda medida sanitaria que le sea solicitada por la DRPIRS o bien por el titular del producto o representa legal en materia de seguridad, calidad y eficacia de los EMB.

g) Responder en un plazo máximo de 10 días hábiles a cualquier solicitud de información de la DRPIRS o el CNTV en materia de seguridad, calidad y eficacia de EMB.

h) Llevar un registro, ya sea físico o electrónico, de las notificaciones de eventos e incidentes adversos que recibe. Cualquier información recibida relacionada con el incidente o evento adverso, incluyendo la verbal, debe ser documentada y archivada.

i) Verificar que los datos del formulario oficial estén completos, en caso contrario, realizar las gestiones necesarias para completar los mismos.

j) Garantizar el seguimiento, la evolución y el desenlace de cada caso individual de sospecha de evento o incidente serio, asegurando haber realizado al menos 3 intentos de contacto al notificador, los cuales deben quedar documentados. La información de seguimiento adicional que se reciba quedará registrada y fechada junto con la información inicial y debe remitirse al CNTV. El CNTV podrá solicitar el seguimiento de un caso individual de evento o incidente no serio o información adicional de un evento o incidente serio cuando lo considere pertinente.

En caso de haber realizado los 3 seguimientos, sin haber logrado obtener información, se debe notificar al CNTV.

k) Resguardar la confidencialidad de las notificaciones realizadas y recibidas en el centro prestador de servicios de salud.

l) Velar porque el personal vinculado con el EMB conozca las especificaciones de seguridad, calidad y eficacia de los equipos y materiales biomédicos, llevando una bitácora del desempeño y mantenimiento preventivo y correctivo de los EMB clase 3 y clase 4, por parte del personal capacitado.

m) Participar en las reuniones, capacitaciones y otras actividades que el CNTV programe.

n)  Colaborar, en caso necesario, en calidad de expertos con el CNTV, en la evaluación de los problemas de seguridad, calidad y eficacia de los EMB.

ñ) Desarrollar actividades de promoción y formación con los profesionales de la salud de la institución, en relación con la identificación y reporte de los incidentes y eventos adversos con los equipos y materiales biomédicos.

o) Orientar a los notificadores en el correcto llenado del formato de reporte.

p) Facilitar al titular del producto o representa legal sanitario del equipo y material biomédico o su representante legal en Costa Rica o a quién él indique, las muestras de los EMB, cuando sea requerido y siempre que esto sea posible, relacionados con los eventos o incidentes con el fin verificar la funcionalidad del producto y determinar si ha existido algún mal funcionamiento que pudiera haber originado el evento o incidente adverso.

Artículo 34.-Obligaciones de los usuarios de equipos y materiales biomédicos. Son obligaciones de los usuarios de equipos y materiales biomédicos las siguientes:

a) Notificar al CNTV los eventos o incidentes adversos, tanto serios o no serios con los equipos y materiales biomédicos para uso en humanos, a partir de que se tenga conocimiento de estos. Esta notificación debe realizarse mediante el formulario oficial denominado Pacientes o usuarios: Formulario de reporte de evento y/o incidente adverso serio o no serio con el uso de Equipo y Material Biomédico (EMB) (Anexo Nº 3 de este reglamento) o por medio de una plataforma digital oficial, suministrando toda la información disponible.

b) Cooperar y responder a cualquier petición del CNTV, sobre la seguridad, eficacia y calidad de los equipos y materiales biomédicos que utilizan.

c) Facilitar al titular del producto o representa legal del equipo y material biomédico o su representante legal en Costa Rica o a quién él indique, los EMB o sus envases, cuando sea requerido y siempre que esto sea posible, relacionados con los eventos o incidentes adversos con el fin verificar la funcionalidad del producto y determinar si ha existido algún mal funcionamiento que pudiera haber originado el evento o incidente.

d) Conocer las instrucciones de uso de los equipos y materiales biomédicos previos a la utilización.

CAPÍTULO III

DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN Y DEL SISTEMA DE REPORTE DE EVENTOS E INCIDENTES ADVERSOS CON EQUIPOS Y MATERIALES BIOMÉDICOS DE USO EN HUMANOS

Artículo 35.-Formulario de reporte de eventos y/o incidentes adversos asociados al uso de EMB.

a) Todos los profesionales en salud y afines, así como los centros prestadores de servicios de salud y los usuarios deben realizar la notificación de eventos y/o incidentes adversos tanto serios como no serios, utilizando el formulario oficial, adjunto en el Anexo Nº 2 del presente reglamento o por medio de la plataforma digital oficial que el CNTV ponga a disposición de los usuarios y procurando que la información suministrada esté completa y de acuerdo a los plazos establecidos en el presente reglamento.

La notificación impresa puede ser entregada en forma física al CNTV a través de la Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario del Ministerio de Salud del Nivel Central o a través de las Áreas Rectoras de Salud del Ministerio de Salud, o bien firmada de manera digital mediante una firma digital válida en el país y enviada a través del correo electrónico oficial del CNTV indicado en el formulario digital oficial.

b) Los fabricantes, importadores y distribuidores deben realizar la notificación de eventos y/o incidentes adversos serios utilizando el formulario oficial, adjunto en el Anexo Nº 1 del presente reglamento o por medio de la plataforma digital oficial que el CNTV ponga a disposición de los usuarios y procurando que la información suministrada esté completa y de acuerdo con los plazos establecidos en el presente reglamento.  Además, el formulario está disponible en la página web del Ministerio de Salud y en forma física en las Áreas Rectoras de Salud o en el CNTV.

La notificación impresa debe ser entregada en forma física al CNTV a través de la Dirección de Regulación de Productos de Interés y Riesgo Sanitario del Ministerio de Salud del Ministerio de Salud del Nivel Central o a través de las Áreas Rectoras de Salud del Ministerio de Salud firmado de manera digital mediante una firma digital válida en el país y enviada a través del correo electrónico oficial del CNTV indicado en el formulario digital oficial.

Artículo 36.- Reporte Trimestral para los fabricantes, importadores y distribuidores, titulares de registro y los representantes legales. Todos los reportes de eventos e incidentes adversos no serios con equipos o materiales biomédicos para uso en humanos deben ser presentados trimestralmente y en forma consolidada, por el responsable del Programa de Tecnovigilancia ante el CNTV.

El consolidado debe incluir, pero no se limita a, los siguientes datos para cada evento o incidente adverso no serio:

- Identificación del paciente:

- Paciente identificable: Iniciales del paciente y/o género.

- Edad.

- Descripción del evento o incidente:

- Número de identificación interno, correlativo único e inequívoco de cada evento o incidente adverso.

- Clasificación de caso: Evento o incidente.

- Descripción detalla del evento o incidente adverso, en la cual se indique la fuente de información.

- Fecha de ocurrencia en formato dd/mm/aaaa.

- Diagnóstico principal o motivo de uso del EMB en el paciente.

- Desenlace (sin daño, enfermedad o daño que amenace la vida, hospitalización, intervención médica o quirúrgica, daño congénito / defecto, daño a función o estructura corporal, muerte u otro).

- Información del EMB involucrado:

- Nombre del EMB (tal y como se indica en el registro sanitario) y número de registro sanitario.

- Fabricante.

- Número de lote, serie y/o modelo.

- Modelo o versión del software (cuando aplique).

- Distribuidor y/o importador.

- Área o servicio y nombre del centro prestador de servicios de salud donde funcionaba el EMB en el momento del evento o incidente adverso.

- Medidas tomadas:

- Correctivas.

- Preventivas.

- Información adicional relevante.

- Estado del evento o incidente al momento del reporte: abierto o cerrado.

Para los casos en que no se concluya la investigación durante el período de reporte (estado abierto), se debe incluir en el siguiente(s) reporte con los datos anteriores de forma actualizada hasta tanto no se concluya el caso (estado cerrado).

El reporte podrá ser entregado al CNTV a través del correo electrónico oficial y firmado de manera digital mediante una firma digital válida en el país o en su defecto en forma física y con firma autógrafa autenticada por notario público a través de la Dirección de Regulación de Productos de Interés y Riesgo Sanitario. En caso de presentarse en forma física debe contener un tamaño de letra legible que permita visualizar toda la información solicitada.

Artículo 37.- Plazo de notificación para el reporte trimestral de Tecnovigilancia.

| Período | Tiempo de notificación |
| --- | --- |
| - Primer trimestre enero – marzo | Primeros 5 días hábiles del mes de abril |
| - Segundo trimestre abril – junio | Primeros 5 días hábiles del mes de julio |
| - Tercer trimestre julio – setiembre | Primeros 5 días hábiles del mes de octubre |
| - Cuarto trimestre octubre – diciembre | Primeros 5 días hábiles del mes de enero |

Artículo 38.- Situaciones o casos que no deben notificarse al Centro Nacional de Tecnovigilancia.

a) Los eventos o incidentes que no deben ser notificados por parte del titular del producto o representa legal del equipo y material biomédico o el representante legal en Costa Rica son los siguientes:

1) Cuando un mal funcionamiento o deterioro en el equipo y material biomédico fueron encontrados por el usuario previo a su uso.

2) Cuando el titular del producto o su representante legal en el país tiene información de que la causa raíz del evento o el incidente se debe a una condición médica del paciente que puede ser prexistente u ocurrir durante el uso del equipo y material biomédico. Para justificar el hecho de no notificar, el fabricante, el titular del registro sanitario del equipo y material biomédico, o su representante legal en Costa Rica debe contar con información que permita llegar a la conclusión de que el dispositivo funcionó en la forma prevista y no causó ni contribuyó a la muerte o al deterioro grave de la salud de un usuario, y que permita que una persona capacitada para tomar decisiones clínicas llegue a la misma conclusión.

3) Cuando la única causa del evento o incidente adverso esté relacionada con haber sobrepasado la fecha de vencimiento o vida útil especificada por el titular del registro sanitario del equipo y material biomédico o su representante legal en Costa Rica.

4) Cuando el sistema de alarmas o seguridad contra fallas del equipo y material biomédico funcionó correctamente, evitando que se produjera un deterioro grave a la salud o la muerte del paciente.

5) Eventos o incidentes que presentan una baja probabilidad y frecuencia de causar daño, cuyos riesgos han sido evaluados, establecidos y documentados como aceptables por el fabricante tras llevar a cabo una evaluación de riesgos conforme a la intención de uso del equipo y material biomédico.

b) No deben notificarse los eventos e incidentes adversos previstos que cumplan con los siguientes criterios:

1) Están claramente identificados en el instructivo de uso, manual de operación o etiqueta del EMB dicho o en un aviso de advertencia, a menos que causen deterioro grave a la salud o la muerte.

2) Ser conocidos clínicamente en el campo médico, científico o tecnológico como previsibles y con predictibilidad cualitativa y cuantitativa cuando el EMB se usa y funciona de acuerdo con la intención de uso del fabricante, a menos que causen deterioro grave a la salud o la muerte.

3) Están documentados o referenciados en el expediente maestro del EMB y se ha realizado una evaluación de riesgos apropiada, antes de que ocurra el incidente adverso, a menos que causen deterioro grave a la salud o la muerte.

4) Ser clínicamente aceptable en términos del beneficio del paciente, a menos que causen deterioro grave a la salud o la muerte.

c) No es necesario notificar al CNTV de manera individual los eventos o incidentes adversos no serios que ocurran después de que el fabricante haya comunicado un retiro o una acción de campo, siempre y cuando hayan sido incluidos en dicho comunicado y tengan la misma causa raíz que la señalada en este.

d) Los eventos o incidentes adversos por el uso no aprobado de un equipo y material biomédico no deben notificarse, sin embargo, el titular del registro sanitario o su representante legal en Costa Rica debe realizar la investigación y manejo de eventos o incidentes por el uso no aprobado de un equipo y material biomédico. Los resultados deberán estar disponibles, previa solicitud del CNTV.

Artículo 39.- EMB implantables: En el caso de los EMB implantables se debe cumplir con lo siguiente:

a) Como parte del programa de trazabilidad los fabricantes, importadores, distribuidores, titulares de registro y los representantes legales de EMB implantables deben emitir un documento físico o electrónico, por triplicado, que garantice la conservación segura y duradera, accesibilidad, legibilidad y autenticidad de la información. Dicho documento deberá contener lo siguiente:

- Nombre, número de registro sanitario y modelo del producto;

- Número de lote o número de serie;

- Nombre y dirección del fabricante;

- Nombre de la institución donde se realizó la implantación;

- Identificación del paciente (número de la cédula o número de pasaporte);

- Fecha de implantación o inserción y fecha de extracción (cuando aplique);

- Lateralidad, cuando aplique.

b) El profesional de salud debe completar la información faltante y firmar de puño y letra en caso de documento físico o mediante una firma digital válida en el país en caso de un documento en formato electrónico, una vez implantado el EMB.

El documento físico o electrónico indicado en el presente artículo debe ser entregado tanto al paciente como al distribuidor y mantenerse en el expediente clínico del paciente.

c) Para estos EMB, los centros prestadores de servicios de salud y/o profesionales de la salud deben poseer mecanismos que permitan identificar su trazabilidad en un momento determinado de manera fácil y oportuna para identificar aquellos involucrados en alertas o investigaciones de seguridad y poder aplicar las acciones que sean requeridas.

CAPÍTULO IV

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 40.-Aplicación de medidas sanitarias.  En caso de que  los resultados  obtenidos de la evaluación de los reportes de seguridad y calidad realizados por el Centro Nacional de Tecnovigilancia, comprueben que un equipo o material biomédico utilizado bajo las especificaciones autorizadas en su registro sanitario, ha sido asociado a un riesgo que comprometa la salud o seguridad del paciente, del operador o de terceros, el Ministerio de Salud podrá aplicar las medidas especiales, particulares o generales que establece la Ley N° 5395 del 30 de octubre de 1973 "Ley General de Salud". Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones penales, civiles y/o disciplinarias derivadas del incumplimiento de las disposiciones contempladas en el presente Reglamento.

Artículo 41.- Deber de sujeción. Al amparo de las disposiciones legales contenidas en el artículo 4 de la Ley N° 5395 del 30 de octubre de 1973 “Ley General de Salud”, toda persona natural o jurídica queda sujeta a cumplir los mandatos de las autoridades de salud y en particular a los requerimientos en materia de tecnovigilancia, incluyendo el reporte de los eventos o incidentes adversos, la trazabilidad de los equipos y materiales biomédicos y la gestión del riesgo, entre otros.

Artículo 42.- Medidas especiales: El incumplimiento a las disposiciones establecidas en el presente Decreto Ejecutivo dará lugar a la aplicación de las medidas especiales estipuladas en los artículos 355 y 356 de la Ley N° 5395 del 30 de octubre de 1973 “Ley General de Salud” que resulten aplicables. Lo anterior sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que puedan generar tales incumplimientos.

Artículo 43.- Colaboración. Los centros prestadores de salud y las universidades públicas y privadas podrán colaborar con el Centro Nacional de Tecnovigilancia, en todo aquello que éste les solicite, para el cumplimiento de sus fines, así como con el suministro de equipo, material y recursos humanos en la forma que al respecto se convenga. Para los efectos correspondientes la persona Titular de la Cartera de Salud suscribirá los convenios que se requieran.

Artículo 44.-º Disposición supletoria. En lo no regulado en el presente Decreto Ejecutivo en materia de órganos colegiados, le será aplicable a la Comisión Nacional de Tecnovigilancia, las disposiciones contenidas en el Capítulo Tercero del Título Segundo de la Ley No. 6227 del 2 de mayo de 1978 “Ley General de la Administración Pública”.

Artículo 45.- Derogación. Deróguese el Decreto Ejecutivo Nº 39342-S “Reglamento del Sistema Nacional de Tecnovigilancia” del 23 de octubre del 2015, publicado en La Gaceta N.º 98 del 22 de mayo del 2009.

Artículo 46.- Vigencia. Rige tres meses a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

TRANSITORIO I.-En el caso de los EMB implantables señalados en el artículo 39 se otorgará un plazo de 3 meses a partir de la entrada en vigor del presente decreto para su implementación.

Dado en la Presidencia de la República. —San José, a los XX días del mes de XXXX del año dos mil veintiséis.

PUBLÍQUESE:

RODRIGO CHAVES ROBLES

DRA. MARY DENISSE MUNIVE  ANGERMÜLLER

MINISTRA DE SALUD

ANEXO Nº1

|  | FABRICANTES, IMPORTADORES, DISTRIBUIDORES, TITULARES DE REGISTRO Y / O REPRESENTANTE LEGAL DE EMB FORMULARIO DE REPORTE DE EVENTO O INCIDENTE SERIO (GRAVE) CON EL USO DE EQUIPO Y MATERIAL BIOMEDICO (EMB) |  |  |  |  |  |  | Centro Nacional de Tecnovigilancia Uso Exclusivo y Confidencial N°:________________ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IDENTIFICACION DEL PACIENTE O USUARIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de Cédula/DIMEX: |  | Edad: |  |  |  | Sexo: |  |  | Peso (Kg): |  |  |
| INFORMACION SOBRE EL EMB SOSPECHOSO INVOLUCRADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del EMB (según certificado de registro): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° registro sanitario: |  |  | Fabricante: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo: |  |  | Lote o serie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Motivo del uso del equipo: |  |  | Fecha inicio de uso: ___/____/______ |  |  |  |  |  |  |  | Fecha final de uso: ___/____/______ |
| Área o servicio donde funcionaba el EMB en el momento del incidente/evento adverso (si aplica): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de EMB (marque el que aplique): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a. ( ) Equipo implantable Fecha de Implantación___/____/______ Fecha de Explantación: ___/____/______ |  |  | b. ( ) Equipo no-implantable |  |  |  |  |  |  | c. ( )Uso único |  |
| Productos o equipos médicos que se usaban simultáneamente al dispositivo involucrado: (si aplica) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Se notificó al importador y/o distribuidor: Si ( ) Fecha: ___/____/_____ No ( ) Por qué?_________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Se notificó al fabricante Si ( ) Fecha: ___/____/_____ No ( ) Por qué? ____________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ubicación y/o situación actual del EMB: |  |  |  | Disponible para inspección: Si ( ) No ( ) Lugar: |  |  |  |  |  |  |  |
| Usuario del EMB: Profesional de la salud ( ) Paciente ( ) Otro ( ) __________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCION DEL INCIDENTE / EVENTO ADVERSO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha inicial del incidente/evento adverso: ___/____/________ Fecha final del incidente/evento adverso: ___/____/________ |  |  |  |  |  |  | Tipo de reporte ( ) Inicial ( ) Seguimiento |  |  |  |  |
| Tipo de evento o incidente (marque el que aplique): Efecto a la salud ( ) Malfuncionamiento de dispositivos ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción del evento adverso: Pruebas de laboratorio/exámenes: Historia relevante del paciente: Observaciones: (Si necesita agregue una hoja) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Se resolvió el incidente/evento adverso: Si ( ) No ( ) No Aplica ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Medidas que se tomaron: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El evento reapareció al reinstaurarse el uso del EMB: Si ( ) No ( ) No Aplica ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Se detectó la causa del incidente/evento adverso: Si ( ) No ( ) ¿Cuál fue?: _______________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indique los desenlaces/ efectos que apliquen: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( ) Muerte ( ) Enfermedad o daño que amenace la vida ( ) Hospitalización |  |  |  |  | ( ) Daño congénito / defecto ( ) Sin daño ( ) Daño a función o estructura corporal ( ) Intervención médico o quirúrgica ( ) Otros |  |  |  |  |  |  |
| En caso de intervenciones u hospitalización, indique fecha de ingreso/egreso, número de expediente, médicos tratantes (SI APLICA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATOS DEL NOTIFICADOR E INSTITUCION REPORTANTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre: _____________________________________________________ Número de Cédula/DIMEX: _____________________________________________________ Profesión: _____________________ Centro de trabajo: _______________________________ Tel: ________________ Correo electrónico:___________________________ Fecha de notificación: ___/____/______ Firma ____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Para uso exclusivo del Centro Nacional de Tecnovigilancia Dirección de Regulación de Productos de Interés y Riesgo Sanitario Correo oficial: drpirs.tecnovigilancia@misalud.go.cr Fecha de ingreso: ___/____/______ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANEXO Nº2

|  | CENTROS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD Y PROFESIONALES DE LA SALUD Y AFINES FORMULARIO DE REPORTE DE EVENTO Y/O INCIDENTE ADVERSO SERIO O NO SERIO CON EL USO DE EQUIPO Y MATERIAL BIOMEDICO (EMB) |  |  |  |  |  |  | Centro Nacional de Tecnovigilancia Uso Exclusivo y Confidencial N°:________________ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IDENTIFICACION DEL PACIENTE O USUARIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de Cédula/DIMEX: |  | Edad: |  |  |  | Sexo: |  |  | Peso (Kg): |  |  |
| INFORMACION SOBRE EL EMB SOSPECHOSO INVOLUCRADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del EMB: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° registro sanitario: |  |  | Fabricante: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo: |  |  | Lote o serie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Motivo del uso del equipo: |  |  | Fecha inicio de uso: ___/____/______ |  |  |  |  |  |  |  | Fecha final de uso: ___/____/______ |
| Área o servicio donde funcionaba el EMB en el momento del incidente/evento adverso (si aplica): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de EMB (marque el que aplique): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a. ( ) Equipo implantable Fecha de Implantación___/____/______ Fecha de Explantación: ___/____/______ |  |  | b. ( ) Equipo no-implantable |  |  |  |  |  |  | c. ( )Uso único |  |
| Productos o equipos médicos que se usaban simultáneamente al dispositivo involucrado: (si aplica) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Se notificó al importador y/o distribuidor: Si ( ) Fecha: ___/____/_____ No ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Se notificó al fabricante Si ( ) Fecha: ___/____/_____ No ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ubicación y/o situación actual del EMB: |  |  |  | Disponible para inspección: Si ( ) No ( ) Lugar: |  |  |  |  |  |  |  |
| Usuario del EMB: Profesional de la salud ( ) Paciente ( ) Otro ( ) __________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCION DEL INCIDENTE / EVENTO ADVERSO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha inicial del incidente/evento adverso: ___/____/________ Fecha final del incidente/evento adverso: ___/____/________ |  |  |  |  |  |  | Tipo de reporte ( ) Inicial ( ) Seguimiento |  |  |  |  |
| Tipo de evento o incidente (marque el que aplique): Efecto a la salud ( ) Malfuncionamiento de dispositivos ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción del evento adverso: Pruebas de laboratorio/exámenes: Historia relevante del paciente: Observaciones: (Si necesita agregue una hoja) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Se resolvió el incidente/evento adverso: Si ( ) No ( ) No Aplica ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Medidas que se tomaron: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El evento reapareció al reinstaurarse el uso del EMB: Si ( ) No ( ) No Aplica ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Se detectó la causa del incidente/evento adverso: Si ( ) No ( ) ¿Cuál fue?: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indique los desenlaces/ efectos que apliquen: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( ) Muerte ( ) Enfermedad o daño que amenace la vida ( ) Hospitalización |  |  |  |  | ( ) Daño congénito / defecto ( ) Sin daño ( ) Daño a función o estructura corporal ( ) Intervención médico o quirúrgica ( ) Otros |  |  |  |  |  |  |
| En caso de intervenciones u hospitalización, indique fecha de ingreso/egreso, número de expediente, médicos tratantes (SI APLICA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATOS DEL NOTIFICADOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre: _____________________________________________________ Profesión:_____________________ Centro de trabajo:_______________________________ Tel:________________ Correo electrónico:___________________________ Fecha de notificación: ___/____/______ Firma ____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Para uso exclusivo del Centro Nacional de Tecnovigilancia Dirección de Regulación de Productos de interés y Riesgo Sanitario Correo oficial: drpirs.tecnovigilancia@misalud.go.cr Fecha de ingreso: ___/____/______ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANEXO Nº3

|  | PACIENTES O USUARIOS FORMULARIO DE REPORTE DE EVENTO Y/O INCIDENTE ADVERSO SERIO O NO SERIO CON EL USO DE EQUIPO Y MATERIAL BIOMEDICO (EMB) |  |  |  |  |  | Centro Nacional de Tecnovigilancia Uso Exclusivo y Confidencial N°:________________ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IDENTIFICACION DEL PACIENTE O USUARIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de Cédula/DIMEX: |  | Edad: |  |  | Sexo: |  |  | Peso (Kg): |  |
| INFORMACION SOBRE EL EMB SOSPECHOSO INVOLUCRADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del equipo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fabricante: |  |  | Modelo: Lote o serie: |  |  |  |  |  |  |
| Motivo del uso del equipo: |  |  | Fecha inicio uso: ___/____/______ |  |  |  |  |  | Fecha fin uso: ___/____/______ |
| Productos o equipos médicos que se usaban simultáneamente al dispositivo involucrado: (si aplica) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Se notificó al importador y/o distribuidor: Si ( ) Fecha: ___/____/_____ No ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Se notificó al fabricante Si ( ) Fecha: ___/____/_____ No ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ubicación y/o situación actual del EMB: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Disponible para inspección: Si ( ) No ( ) Lugar: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha inicial del incidente/evento adverso: ___/____/________ Fecha final del incidente/evento adverso: ___/____/________ |  |  |  |  |  | Tipo de reporte ( ) Primera vez ( ) Seguimiento |  |  |  |
| Tipo de evento o incidente (marque el que aplique): Efecto a la salud ( ) Malfuncionamiento de dispositivos ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción del evento adverso: Observaciones: (Si necesita agregue una hoja) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Se resolvió el incidente/evento adverso: Si ( ) No ( ) No Aplica ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Medidas que se tomaron: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El evento reapareció al reinstaurarse el uso del equipo: Si ( ) No ( ) No Aplica ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indique los desenlaces/ efectos que apliquen: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( ) Muerte ( ) Enfermedad o daño que amenace la vida ( ) Hospitalización |  |  |  | ( ) Daño congénito / defecto ( ) Sin daño ( ) Daño a función o estructura corporal ( ) Intervención médico o quirúrgica ( ) Otros |  |  |  |  |  |
| DATOS DEL NOTIFICADOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre: _____________________________________________________ Tel:________________ Correo electrónico:___________________________ Fecha de notificación: ___/____/______ Firma ____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Para uso exclusivo del Centro Nacional de Tecnovigilancia Dirección de Regulación de Productos de Interés y Riesgo Sanitario Correo oficial: drpirs.tecnovigilancia@misalud.go.cr Fecha de ingreso: ___/____/______ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANEXO Nº4

Formulario de reporte de alerta (advertencia), acción de campo, robo o hurto de equipo y material biomédico (EMB)

|  | Formulario de reporte de alerta (advertencia), acción de campo, robo o hurto de Equipo y Material Biomédico (EMB) |  | Para uso Exclusivo del CNTV |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Consecutivo de identificación interno N°_________________ |

Fecha de notificación:_____________________ (Día / Mes / Año)

Tipo de reporte:        Primera vez           Seguimiento

| A. TIPO DE NOTIFICACION |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Alerta 2. Robo / Hurto 3. Nueva información de seguridad 4. Acción de campo Número de identificación interna: _________________ |  |  |  |
| B. TIPO DE NOTIFICADOR |  |  |  |
| 1. Importador 2. Distribuidor 3.Fabricante 4. Otro: ___________________________________ |  |  |  |
| C. FUENTE DE LA ALERTA DE EMB |  |  |  |
| 1. Fabricante 2. Agencia Sanitaria Internacional 3. Importador 4. Distribuidor Indicar el nombre de la fuente:___________________ |  |  |  |
| D. DATOS DEL NOTIFICADOR |  |  |  |
| 1.Nombre o Razón Social: |  |  | 2. Documento de identidad: |
| 3. País: |  |  | 4 Provincia: |
| 5. Cantón: | 6. Dirección Exacta: ___________________________________________________________ |  |  |
| 7. Teléfono | 8. Persona que reporta: |  |  |
| 9. Profesión / Puesto: _________________ |  | 10. Email: ________________________ |  |
| E. INFORMACION DEL EMB |  |  |  |
| 1. Nombre del EMB (tal y como se indica en el registro sanitario): ___________________________________________ 2. Registro Sanitario N°: ________________________________ |  |  |  |
| F. DESCRIBA EL PROBLEMA PRESENTADO CON EL EMB |  |  |  |  |
| G. DESCRIBA LA CAUSA RAIZ O LA CAUSA MAS PROBABLE Y LOS POTENCIALES RIESGOS ASOCIADOS |  |  |  |  |
| H. DESCRIBA LAS MEDIDAS CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS (incluir el cronograma de actividades en donde se incluyan las fechas para cada actividad y su responsable) |  |  |  |  |
| I. REPORTE DE EVENTOS Y/O INCIDENTES ADVERSOS |  |  |  |  |
| 1. Se han presentado reportes de Eventos y/o Incidentes Adversos con el uso del EMB reportado ((tanto a nivel nacional como internacional): SI No Cuantos:______________________ 2. Realice una breve descripción del Evento y/o Incidente Adverso presentado: |  |  |  |  |
| J. TRAZABILIDAD DEL EMB |  |  |  |  |
| El EMB se encuentra en el país: SI. NO. En caso de que la respuesta sea afirmativa se debe completar los siguientes datos y/o aportar los siguientes documentos: - Nombre del EMB: ________________________________________________________________________________ - Registro Sanitario: __________________________ - Modelo: __________________________________ - Serie: _____________________________ - Lote: _________________ - Listado de los clientes (a nivel nacional) a los cuales se les distribuyó el producto, indicando sus cantidades. - Listado de países donde se ha retirado o se vaya a retirar el producto o donde se hayan tomado acciones de campo como las indicadas en el comunicado anterior, si aplica. - Disposición final del producto de interés sanitario (destrucción, reexportación, etc.). En el caso de destrucción o devolución, se debe aportar el acta emitida por la empresa que efectuó la destrucción. - Cualquier información adicional al respecto. |  |  |  |  |
| K. ROBO / HURTO DEL EMB (cuando aplica) |  |  |  |  |
| 1. Datos generales del suceso: - Fecha del suceso: ________________________ - Lugar (Provincia / Cantón / Distrito): ________________________________________________ - Vehículo o Establecimiento involucrado:_____________________________________________ Se denunció a la Autoridad Judicial: SI. NO 2. Datos del producto afectado Nombre: - Registro Sanitario: - Modelo: - Serie: - Lote: - Cantidad: |  |  |  |  |
| 3. Realice una breve descripción de los hechos del hurto del(los) Dispositivo(s) Médico(s): |  |  |  |  |
| L. FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL / ENCARGADO DE TECNOVIGILANCIA |  |  |  |  |
| La presente información tiene carácter de declaración jurada, en conocimiento de las sanciones con que el Código Penal castiga el delito de perjurio. Al firmar este documento, el suscrito da fe de juramento de que todo lo aquí declarado y los documentos que se adjuntan son verdaderos, además suscriben este documento, conscientes del valor, alcance y trascendencia de estas declaraciones. Correo oficial: drpirs.tecnovigilancia@misalud.go.cr |  |  |  |  |